郎溪县中医院产筛试剂耗材招标

招

标

文

件

郎溪县中医院

二0二二年九月七日

招标文件

总  则

- 招标单位：安徽省郎溪县中医院

二、项目介绍：

1.项目位于安徽省郎溪县，采购项目产筛试剂耗材，用量以我院实际用量用准。

2.合同履行期限：三年（1+1+1年）

- 货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCG | 100T |  | 盒 |  |  |
| 2 | 雌三醇 | 100T |  | 盒 |  |  |
| 3 | AFP | 300T |  | 盒 |  |  |
| 4 | 清洗液 | 4×1950mL |  | 瓶 |  |  |
| 5 | HCG定标液 | S0-S5,1*4mL |  | 瓶 |  |  |
| 6 | 雌三醇定标液 | S0：4.0mL/瓶；S1-S6：2.5mL/瓶 |  | 瓶 |  |  |
| 7 | 反应杯 | 16*98个 |  | 个 |  |  |
| 8 | 底物液 | 4*130ml |  | 瓶 |  |  |
| 9 | 样品杯 | 1000个 |  | 个 |  |  |
| 10 | 废物袋 | 20 |  | 个 |  |  |
| 11 | SystemCheckSolution系统检测溶液,6瓶，4mL/瓶 | 4mL*6/ |  | 瓶 |  |  |
| 12 | 碱性清洗液 | 1L |  | 瓶 |  |  |
| 13 | 酸性清洗液 | 1加仑 |  | 瓶 |  |  |

技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测原理 | 微粒子酶促化学发光 |
| 2 | 项目菜单 | βhCG、Unconjugated Estriol、AFP-ONTD |
| 3 | 试剂盒 | 液体即用，具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护 |
| 4 | 定标 | 6点定标，不限试剂批号，任意批号定标 |
| 5 | 线性范围 | βhCG：0.6-1350mIU/ml Unconjugated Estriol：0.017-6.9ng/ml AFP-ONTD：0.5-3000ng/ml |
| 6 | 其他 | 配套产前筛查软件系统省内使用用户≥5家 *若投标产品为进口，须在投标文件中承诺：中标后，在签订采购合同前，向我院提供所投产品可追溯至原厂的产品销售授权书原件。提供承诺函并加盖公章，格式自拟。 |

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、投标人必须具有独立的法人资格，合法有效的营业执照。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照。

2、法人授权委托书。

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：试剂验收合格后三个月内付清，具体合同中约定。（无息）

2、履约保证金：/。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交当地仲裁委员会仲裁。

六、运输、搬运、安装、调试、培训等：由中标企业负责承担。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货及提供服务时间要求：接采购单位订单后10日历天设内交付给采购单位。

十、其他要求

1、投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、安装、施工、验收合格及之前所有含税费用。

2、质保期：

2.1、本次采购，如无特殊说明外所有设备质保期为验收合格至产品有效期结束，24小时排除异常小故障，60小时排除重大故障。不论投标人提供承诺与否，均视为无条件响应。

请各意向合格供应商在2022年9月16日前将加盖单位红色印章要求提供的相关材料密封档案袋（注明项目名称）后加盖公章送至或快递（快递发出日期同询价有效期）至我单位医学装备科(郎溪县亭子山路99号郎溪县中医院医学装备科段科长13865340288)。

注：1）、未中标单位不另行通知。

2）、最终解释权归郎溪县中医院。

第二章  询价响应文件

询价响应文件

项目名称：

包    号：

供 应 商：

年   月   日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 询价响应函 |  |
| 二 | 货物服务报价表 |  |
| 三 | 所投货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 四 | 规格响应表 |  |
| 五 | 商务要求响应情况表 |  |
| 六 | 货物说明一览表 |  |
| 七 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 法定代表人授权书 |  |
| 十 | 供应商近三年无违法记录声明 |  |
| 十一 | 中小企业声明函 |  |

## 一、询价响应函格式

致：                  （采购人）

1、我方决定参加贵方组织的    项目的采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照询价采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）             ，（小写）￥           。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价采购文件要求提供相关货物及服务。

4、一旦我方成为成交供应商，将按要求提交相关证明材料。并且同意按询价采购文件要求交纳履约保证金。

5、我方同意按照询价采购文件的要求，向指定账户递交询价响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回询价响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该询价响应保证金的权力。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：

（供应商盖章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

## 备注：询价响应函中未填写报价或手写报价作无效响应文件处理。

## 二、货物服务报价表

（一）报价汇总表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 报价范围 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 最终报价 （人民币元） | 第 包 总报价：小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商盖章：

备注：表中最终报价即为完成项目应有的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

（二）货物服务分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商。

### 三．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 四、规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。

2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、供应商应如实填写所投产品技术参数。

## 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 采购要求 | 询价响应文件 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |
|  | 供货期 |  |  |
|  | 付款响应 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

### 六．货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 数量 |  |
| 所投主要产品详细性能说明 |  |  |  |

供应商盖章：

### 七．售后服务体系与维保方案

(供应商可自行制作格式)

### 八．有关证明文件

1、采购需求中要求的相关证明材料

2、供应商认为有必要提交的其他证明材料

### 九．法定代表人授权书格式

致：                  （采购人）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就 “          ”项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

手    机：

供应商名称：

（供应商盖章）

日      期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证扫描件）

### 十．供应商近三年无违法记录声明

（联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司现作如下声明：

1、我公司完全符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）满足本项目招标文件规定的投标人资格要求，并对所声明承担相应法律责任；

2、我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（3）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商公章：

日期：

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       （项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：  年  月  日