| 郎溪县中医院水处理耗材采购询价函（二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 方： |  |  |  |  |  | 询 价 方： 郎溪县中医院 |  |  |  |
| 报 价 人： |  |  | 电 话： |  |  | 发 件 人：段国祥 | 电话：13865340288 |  |  |  |
| 签发人： |  |  | 传 真： |  |  | 签 发 人：盛雷 | 回复邮箱：/ |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期： |  |  |  | 询价日期：2025年3月19日 |  |  |  |
| 采购货物或服务的品种、规格型号、数量及报价栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 反渗透膜 | 杜邦/陶氏8040 BW30HRLE-440 |  |  | 支 |  | 5 |  | 血液透析科透析用制水设备品牌及型号：杭州天创 TCH-ROII/3(2000L 直供) |  |
| 2 | 活性炭 | 2162桶标配量 |  |  | 桶 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 阳树脂 | 001*7=7 2162桶标配量 |  |  | 桶 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 石英砂 | 粗、中、细 2162桶标配量 |  |  | 桶 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 线芯 | 30英寸 |  |  | 支 |  | 5 |  |  |  |
|  | 合计大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、请于 2026年03月 24日前予以报价，报价有效期： 30 天。(询价函密封盖公章快递至郎溪县亭子山路99号郎溪县中医院医学装备科段国祥13865340288) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货方式及费用负担：供方负责送货至需方指定地点，运输费用由供方负责承担；各类税费、其他费用（包括各不可预见费用）均包含在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、交货期限：在签订合同后 7 天内交货，交货地点：郎溪县中医院 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、具体交货时间、地点、名称、品牌、规格、数量、价格等以签订的合同为准 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位签字（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |